## Sheet1
设备名 | 型号 | 厂家 | 数量 | 单价 | 总价 | 厂家 | 型号 | 单价 | 总价 | 厂家 | 型号 | 单价 | 总价 | thorlabs指标 | 平替指标 | 备注
保偏光纤跳线，熊猫型，1064nm，23mm护套，FC/APC，1m | P3-1064PM-FC-1 |  |  | 需询价 |  | 里尔 | LO-PMPC-30-980-APC-1 | 965
FiberBench坠板，兼容FiberPort，SM1内螺纹 | HCA3-SM1 |  | 4 | 670.76 | 2683.04 | 工术 | FFPW-1 | 240 | 960
多轴FiberBench，38mmx100mm，5端口，12安装位置 | FT-38X100 |  | 2 | 2250.37 | 4500.74 | 工术 | FFPM-5-100 | 780 | 1560 |  |  |  |  | 光线端口四个螺纹为2-56 | 光线端口四个螺纹孔为M2
铜镓砷探测器，带放大，固定增益，900-2600nm，带宽25MHz，0.8mm²，通用的8-32/M4螺孔 | PDA10D2 |  | 5 | 5820.01 | 29100.05 | 多普光学 | DET10D2(DP)(参数有些不同，最后放参数表) | 4000 | 20000 |  |  |  |  | =DISPIMG("ID_42E4B2791FE843EBAC2105D66D984400",1) | =DISPIMG("ID_4B0F550E0E47411EA46FE44A62BA9271",1)
12VDC稳压线性电源，6W，100/120/230VAC | LDS12B |  | 6 | 873 | 5238 | 山西光电产品服务商 | DV-12B-L-±12VDC稳压线性电源 | 459 | 2754
钢镓砷探测器，带放大，可调增益，800-1700nm，带宽11 MHZ，3.14 mm²，通用的8-32/M4螺孔 | PDA20CS2 |  | 2 | 5897.46 | 11794.92 | 光电探测器 | 索雷博同款 | 4400 | 8800 | 多普光学 | DET20C2(DP) | 3500 | 7000 | =DISPIMG("ID_B7913C312FFD47FE90CD14FA7E1C137B",1) | =DISPIMG("ID_D05D21EA25834D10963FE1C7C62B4D61",1)
超簿光电二极管功率探头，锗，700-1800nm，5nW.5mNW，使用波光片最高500mW | S132C |  | 1 | 7859.67 | 7859.67 |  | 无平替
光功率和能量计表头，3.5英寸触摸屏 | PM100D2 |  | 1 | 11773.81 | 11773.81 | 长春新产业 | PD1000-800-TP100 | 1.3万 | 1.3万 | [5 empty] | =DISPIMG("ID_AC726FAC58E740F19CA108C13FCD8562",1) | =DISPIMG("ID_B7A96BC5DF0E4EBFA615C9BBCA11B0C4",1)
设备名: 标准光电二极管功率探头，锗，700-1800nm，50nW - 40 mW; 型号: S122C; 数量: 1; 单价: 6640.16; 总价: 6640.16 |  | 如果是nW级别的探测功率，目前没有700-1700nm这个范围的。 目前有一款800-1800nm但探测功率是1uW-1000mW | S132C+S122C一套