## 采购清单
采购商品清单
名称 | 单价(元) | 币种 | 数量 | 总价（元） | 技术参数要求 | 售后服务
不锈钢镜架 |  | RMB | 70 |  | 用于安装直径12.7 mm的光学元件 2个无旋钮带锁定螺母的M4×0.2精密调节器 可调节角度±5° 调节精度：0.65°/转 挠性弹片和固定螺丝固定光学元件
自由空间旋转调整架 |  | RMB | 50 |  | 360°旋转，最小精度2° SM05螺纹安装孔，附带一个SM05R卡环 底部M4螺纹孔用于连接光学接杆 安装最大厚度7.2 mm光学元件
固定式透镜安装架 |  | RMB | 50 |  | 安装光学元件规格：Ø12.7 mm 内螺纹，贯穿螺纹孔 附带2个卡环
立方体分束镜固定架 |  | RMB | 30 |  | 材质：316L不锈钢 兼容0.5英寸立方体分束镜 用于将分束安装到紧定螺丝型调整架上
内六角扳手手拧螺丝 |  | RMB | 5 |  | 可选内六角规格：1.3 mm、1.5 mm、2 mm、2.5 mm、3 mm、5 mm 内六角销条采用S2合金钢材质
镜架与下支撑部分应满足35mm光高