## 采购清单
采购商品清单
名称 | 单价(元)（商城标价） | 币种 | 数量 | 总价（元） | 技术参数要求 | 厂家 | 型号 | 网址 |  | 售后服务
不锈钢镜架 | 715 | RMB | 70 | 50050 | 用于安装直径12.7 mm的光学元件 2个无旋钮带锁定螺母的M4×0.2精密调节器 可调节角度±5° 调节精度：0.65°/转 挠性弹片和固定螺丝固定光学元件 | 里尔 | LO-HSSM-HSO-2HN |  | 商城没上，LO-HSSM-HSO-2H将旋钮换为无旋钮，数量70台需补货，调节器为M4×0.25，调节角度±4°，原版无锁紧螺母，需要可以配做. 因为镜架选用的是无旋钮不锈钢镜架，下面有配用内六角扳手手拧螺丝.看是否可以直接换成带旋钮的镜架
自由空间旋转调整架 | 555 | RMB | 50 | 27750 | 360°旋转，最小精度2° SM05螺纹安装孔，附带一个SM05R卡环 底部M4螺纹孔用于连接光学接杆 安装最大厚度7.2 mm光学元件 | 里尔 | LO-RMF-H
固定式透镜安装架 | 78 | RMB | 50 | 3900 | 安装光学元件规格：Ø12.7 mm 内螺纹，贯穿螺纹孔 附带2个卡环 | 里尔 | LO-LH-H
立方体分束镜固定架 | 214 | RMB | 30 | 6420 | 材质：316L不锈钢 兼容0.5英寸立方体分束镜 用于将分束安装到紧定螺丝型调整架上 | 里尔 | LO-CPA-H |  | 商城材质为7075铝合金，如需316L不锈钢材质需定做
内六角扳手手拧螺丝 | 83.6 | RMB | 5 | 418 | 可选内六角规格：1.3 mm、1.5 mm、2 mm、2.5 mm、3 mm、5 mm 内六角销条采用S2合金钢材质 | 工炫光电科研官方企业店 | MHK-1.3 、1.5 、2 、2.5 、3 、5 | 【淘宝】30天价保 https://e.tb.cn/h.ishAheAo8cLpwpY?tk=CckE5R61RQI CZ225 「光学手拧内六角扳手 透镜架顶丝螺纹副螺丝手动调节 实验工具」 点击链接直接打开 或者 淘宝搜索直接打开 | 支持打标定制 因为镜架选用的是无旋钮不锈钢镜架，所以配用内六角扳手手拧螺丝.看是否可以直接换成带旋钮的镜架
镜架与下支撑部分应满足35mm光高 |  | RMB | 70 |  | LO-HSSM-HSO-2HN镜架光中心高为16mm,可定做19mm高度底座式光学接杆，然后用，70个数量的话成本价格大约与1英寸接杆价格差不多