单色硅基CCD

探测器有效响应范围：至少500–1000 nm；具备完整QE曲线

单次曝光光谱覆盖范围：必须覆盖760–780 nm，优选覆盖750–800 nm

曝光能力：支持约0.1-60 s弱光积分，

制冷：最好包含热电制冷与闭环温控

机械接口：具备完整外壳图纸，并具备焦面位置、旋转方向、俯仰调节参数

支持硬件binning

像元尺寸：大于13–20 μm

像素数：大于1600*200

感光面：大于22*3mm