- 透镜：波长、尺寸、焦距或曲率半径、镀膜、透过率、表面质量或光洁度、面型精度、材料、损伤阈值

  - 球面透镜：平凹、平凸、双凹、双凸、球透镜、半球透镜、正弯月透镜、负弯月透镜

  - 柱面透镜：平凹、平凸、棒镜

  - 非球面透镜：标准（透镜方程系数、NA值）、菲涅尔（纹距）、柱面（透镜方程系数）、锥面（物理角度、偏转角度）

  - 消色差透镜：双胶合正透镜、双胶合负透镜、三胶合、空气隙双合透镜

- 微透镜阵列：波长、尺寸、焦距、微透镜间距、微透镜尺寸、材料

- 反射镜：波长、尺寸、镀膜、反射率、入射角、表面质量或光洁度、面型精度、材料、损伤阈值

  - 平面反射镜

  - 曲面反射镜：凹面（焦距或曲率半径）、凸面（焦距或曲率半径）、柱面（焦距或曲率半径）、离轴抛物面镜（焦距、离轴角度15°30°45°60°90°）

  - 椭圆面反射镜（椭圆长短轴、圆形通光孔径）

- 偏振片：波长、透过率、消光比、尺寸、是否带框、通光孔径、损伤阈值

  - 薄膜偏振片

  - 线栅偏振片

  - 极化玻璃偏振片

  - 布儒斯特偏振片

- 退偏器：波长、尺寸、镀膜、表面质量或光洁度、面型精度、材料、损伤阈值

- 旋光片：波长、尺寸、旋转角度、旋转方向、表面质量或光洁度、面型精度、损伤阈值

- 窗口片：波长、材料、尺寸、镀膜、表面质量或光洁度、面型精度、损伤阈值

  - 布儒斯特窗口

- 格兰棱镜：波长、透过率、尺寸、消光比、通光孔径、是否带框、材料、损伤阈值

  - 格兰泰勒棱镜

  - 格兰激光棱镜

  - 格兰汤普森棱镜

  - 沃拉斯顿棱镜

  - 罗歇棱镜

- 其他棱镜：波长、尺寸、镀膜、表面质量或光洁度、面型精度、材料、损伤阈值

  - 直角棱镜

  - 等边棱镜

  - 道威棱镜

  - 角锥棱镜（光束偏移角）

  - 五角棱镜

  - 鲍威尔棱镜（扇形角）

  - 屋脊棱镜

  - 楔形棱镜（偏向角）

  - 佩林布洛卡棱镜

- 分光器：波长、尺寸、损伤阈值、表面质量或光洁度、面型精度

  - 偏振分光器：偏振立方体分光器（消光比）、偏振分光平板（消光比）、布儒斯特偏振分光片（消光比）

  - 非偏振分光器：分光片（分光比）、立方体分光器（分光比）

  - 消偏振分光器（分光比）

- 波片：1/2或1/4、波长、尺寸、通光孔径、是否带框、损伤阈值、相位延迟精度

- 滤光片：波长、尺寸、是否带框、表面质量或光洁度、面型精度、损伤阈值

  - 带通滤光片（半高宽、峰值透过率、阻带波段、阻带OD值）

  - 边通滤光片（通带、阻带、通带透过率、阻带OD值）

  - 陷波滤光片（半高宽、峰值透过率、通带波段、通带透过率）

  - 渐变密度滤光片：步进型（OD范围和阶段数、圆形或矩形）、连续型（OD范围、圆形或矩形）

  - 中性密度滤光片：吸收型（OD值）、反射型（OD值）

  - 二向色镜（入射角、透过波段和透过率、反射波段和反射率）

- 物镜：波长、放大倍率、工作距离、是否带载玻片补偿

  - 平场消色差物镜

  - 平场复消色差物镜

  - 平场半复消色差物镜

  - 白光干涉物镜

- 光栅：使用波长、光栅密度、尺寸、入射角

- 平面光栅：普通反射光栅、闪耀光栅（闪耀波长、闪耀角、衍射效率）、透射光栅（闪耀波长、闪耀角、衍射效率）

- 凹面光栅（罗兰光栅）：曲率半径

- 激光防护眼镜：波段、OD值、可见光透过率、适合的激光器、镜框

- 隔振平台：尺寸、负载、使用环境、厚度、高度

  - 被动固体阻尼平台（固有频率、台面材质、是否打孔、孔距）

  - 被动气浮式平台（固有频率、台面材质、是否打孔、孔距）

  - 被动隔振底座（固有频率、台面材质、是否打孔、孔距）

  - 主动隔振平台（主动控制范围、台面材质、是否打孔、孔距）

  - 主动隔振底座（主动控制范围）

  - 真空超低温隔振平台

- 手动位移台：运动形式、行程、负载、尺寸、材质、最小调整量、导轨类型

- 自动位移台：运动形式、行程、负载、尺寸、重复定位精度、开环或闭环控制、使用环境、材质、分辨率、最大速度

  - 步进电机位移台

  - 伺服电机位移台

  - 压电电机位移台

  - 压电直驱位移台

  - 直线电机位移台

  - 音圈电机位移台

  - 气浮式位移台

- 镜架：类型、尺寸、维数、调节范围、材质、是否带旋钮、使用环境

- 连续激光器：空间光或光纤输出（若光纤还需确认单模多模是否保偏以及接头）、波长、功率、线宽、光束直径、光斑模式、光束质量

  - 氦氖激光器（随机或线偏振、只有空间光输出）

  - 半导体激光器

  - 高稳激光器（功率稳定性）

  - 稳频激光器（频率稳定性）

  - DPSS二极管泵浦固态激光器

  - 可调谐激光器（波长是宽带）

- 脉冲激光器：空间光或光纤输出（若光纤还需确认单模多模是否保偏以及接头）、波长、脉宽、平均功率、峰值功率、重复频率、光束直径、单位脉冲能量、光束质量

  - 调Q脉冲激光器

  - 钛蓝宝石激光器

  - 超连续谱激光器（输出多色光，宽带波长范围）

  - 量子级联激光器

- LED光源：连续或脉冲输出（脉冲的带脉冲参数）、空间光或光纤输出、波长、功率、波长半宽、光束直径

- 氙灯和氘灯：波长、功率

- 卤素灯：波长、色温、功率、输出噪声

- 单色仪：波长范围、波长精度、分辨率、狭缝和光栅配置、光圈大小、焦距

- 光电探测器：波长、空间光或光纤输入、带宽、功率范围、灵敏度、增益

- 平衡光电探测器

- 相机：面扫描或线扫描、波段、彩色还是黑白、靶面大小、像素尺寸、分辨率、位数、帧速率、量子效率、使用环境、输出接口

- 自相关仪：波长范围、脉宽范围、重频范围、灵敏度、空间光或光纤输入、输入孔径、扫描频率、扫描精度

- 黑体源：面源或腔式、波长、精度、温度范围、温度分辨率、辐射面范围、辐射率、发射率

- 光谱仪：光谱范围、光谱分辨率、空间光或光纤输入

- 光纤跳线：波长、长度、接头{(FC、SC、ST、SMA905、MPO等)（FC有宽键和窄键）}、单模或多模、是否保偏（若保偏还要确定快慢轴对齐）、芯径、插入损耗

- 光开关：端口数、波长、速度、功率、单模多模是否保偏、接头、使用环境、损耗、消光比、驱动频率

  - MEMS

  - 磁光

  - 电光

  - 非机械

- 光纤环形器：波长、功率、接头、单模多模是否保偏、3路4路还是6路、隔离度、消光比、插入损耗

- 光纤相位调制器：波长、频率、功率、接头、插入损耗

- 光纤强度调制器：波长、频率、功率、接头、插入损耗、消光比

- 空间光调制器：波长、通光孔径、功率、消光比、谐振频率

- 空间光隔离器：波长、通光孔径、功率、偏振无关或偏振相关、隔离度、透过率、单级或双级、是否集成PBS、是否带宽可调

- 光纤准直器和耦合器：波长、焦距或输入或输出的光束直径、接头、功率、匹配光纤（单模多模是否保偏）、尺寸、其他（非球面、单色、消色差和复消色差、是否集成波片）

- 光纤衰减器：波长、衰减范围、功率、衰减速度、插入损耗

- 光纤延迟线：空间光或光纤形式、波长、分辨率、延迟范围

- 光纤滤波器：中心波长、带宽、阻带范围、阻带衰减率、是否可调（可调的确定调谐范围、自动或手动）、损耗、功率、单模或多模、是否保偏、接头

- 光纤隔离器：波长、单模多模是否保偏、功率、隔离度、接口、损耗

- 光纤合束器/分束器：波长、端口数、接口、芯径、分束比、功率、插入损耗

- 光纤起偏器：输入光纤类型是保偏还是不保偏、功率多少、分别用什么接头、尾纤长度多少、护套外径有没有要求、中心波长多少、消光比多少、输出端慢轴对准还是快轴对准

- 波分复用：单模多模是否保偏、属于粗波分复用/密集波分复用/纯滤波器、几路通道、分别的波长都是多少、合波用还是分波用、封装形式有没有要求、分离程度要求多少dB、每一路的功率多少、分别用什么接头、尾纤长度多少、护套外径有没有要求

- 功率计和能量计：波长、功率或能量范围、功率或能量密度、灵敏度、探测面积

- 波前传感器：波长、孔径、动态范围、灵敏度

- 光束分析仪：波长、光束直径、要测量的激光的参数、帧率、测量功能（是否需要对M²、发散、准直、对准、XYZ 轮廓，焦点位置实时测量）

  - 相机式光束分析仪（像素数、像素大小、位数）

  - 狭缝式光束分析仪

- 偏振分析仪：波长、空间光或光纤输入、是否带1/4波片

- 斩波器：频率范围、频率分辨率、叶片配置